**Документация по пожарной безопасности, необходимая на объекте**

Полный перечень необходимой документации по пожарной безопасности на объекте, согласно Правил противопожарного режима в РФ (ППР) и других нормативных документов.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *№* | *Наименование документа* | *Основание* | *Периодичность  составления* | *Условия, при которых документ должен составляться* |
| 1 | [*Декларация*](http://www.ogneborec.su/doki/deklaracii/)*пожарной безопасности* | *Федеральный  Закон № 123,  статьи 6, 64* | *Единовременно* | *Для зданий, сооружений, строений и производственных  объектов (более 2-х этажей или более 1500 м2)* |
| 2 | [*Инструкция*](http://ogneborec.su/data/documents/O-merah-PB.docx)*о мерах пожарной безопасности*на объекте | *п.2 ППР* | *Единовременно* | *Для всех объектов, за исключением индивидуальных жилых домов* |
| 3 | [*Инструкция*](http://www.ogneborec.su/poleznoe/obrazcy-instrukciy/)*о мерах пожарной безопасности для каждого пожаровзрывоопасного и пожароопасного помещения производственного и складского назначения* | *п.2 ППР* | *Единовременно* | *Если есть такие помещения* |
| 4 | [*Инструкция-памятка*](http://www.ogneborec.su/poleznoe/obrazcy-instrukciy/)*о мерах пожарной безопасности для постояльцев* | *п.89 ППР* | *Единовременно* | *Для посетителей гостиниц, общежитий, мотелей и т.п.* |
| 5 | [*Журнал*](http://www.ogneborec.su/catalog/category/111/)*проведения противопожарного  инструктажа* | *п.3 ППР* | *Единовременно* | *Для всех объектов* |
| 6 | *Удостоверения о прохождении*[*обучения по программе Пожарно-технического минимума*](http://www.ogneborec.su/uslugi/obuchenie-ptm/)  [*Протокол*](http://www.ogneborec.su/poleznoe/obrazcy-instrukciy/)*проверки знаний требований пожарной безопасности всех работников организации.* | *п.3 ППР* | *1 раз в 3 года,*  *1 раз в год,*[*подробнее*](http://www.ogneborec.su/poleznoe/obuchenie-meram-pozharnoy-bezopasnosty/) | *Для руководителей, главных специалистов, лиц ответственных за пожарную безопасность, сварщиков обучение должно проводится в учебных центрах.* |
| 7 | [*Приказ*](http://www.ogneborec.su/poleznoe/obrazcy-instrukciy/)*о порядке и сроках проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума* | *п.3 ППР* | *Единовременно* | *Для всех объектов* |
| 8 | [*Приказ*](http://www.ogneborec.su/poleznoe/obrazcy-instrukciy/)*о создании пожарно-технической комиссии*(не обязательно) | *п.4 ППР* | *Единовременно* | *Если приказ не составляется, ответственность несет руководитель* |
| 9 | [*Приказ*](http://www.ogneborec.su/poleznoe/obrazcy-instrukciy/)*о назначении лица, ответственного за пожарную безопасность на объекте* | *п.4 ППР* | *Единовременно* | *Если приказ не составляется, ответственность несет руководитель* |
| 10 | [*Таблички с номером телефона*](http://www.ogneborec.su/catalog/info/1713)*для вызова пожарной охраны и другие*[*знаки пожарной безопасности*](http://www.ogneborec.su/catalog/category/21/) | *п.6 ППР* | *Единовременно* | *В складских, производственных, административных и общественных помещениях, местах открытого хранения веществ и материалов, а также размещения технологических установок* |
| 11 | [*Планы эвакуации*](http://www.ogneborec.su/catalog/info/1754)*людей при пожаре* | *п.7 ППР, ГОСТ Р 12.2.143-2009* | *Единовременно* | *На объекте с массовым пребыванием людей (кроме жилых домов), а также на объекте с рабочими местами на этаже для 10 и более человек* |
| 12 | [*Инструкция*](http://www.ogneborec.su/poleznoe/obrazcy-instrukciy/)*о порядке действий обслуживающего персонала на случай возникновения пожара в дневное и ночное время, а также фонари и средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД)* | *п.9 ППР* | *Единовременно* | *На объекте с ночным пребыванием людей* |
| 13 | [*Инструкция*](http://www.ogneborec.su/poleznoe/obrazcy-instrukciy/)*о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре, 1 раза в полугодие - практические тренировки (*[*акты*](http://www.ogneborec.su/poleznoe/obrazcy-instrukciy/)*проведения тренировок)* | *п.12 ППР* | *Единовременно* | *На объекте с массовым пребыванием людей (более 50 человек)* |
| 14 | [*Знак*](http://www.ogneborec.su/catalog/info/1712)*"Курение табака и пользование открытым огнем запрещено",*  [*Приказ*](http://www.ogneborec.su/poleznoe/obrazcy-instrukciy/)*о запрете курения* | *п.14 ППР* | *Единовременно* | *Склады и базы, хлебоприемные пункты, объекты торговли, переработки и хранения ЛВЖ и ГГ, на пожаро- и взрывоопасных участках* |
| 15 | [*Знак*](http://www.ogneborec.su/catalog/info/1739)*"Место для курения"* | *п.14 ППР* | *Единовременно* | [*Места, специально отведенные для курения табака*](http://www.ogneborec.su/poleznoe/mestakureniya/) |
| 16 | [*Знаки обозначения категорий*](http://www.ogneborec.su/catalog/info/1710)*помещений по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны* | *п.20 ППР* | *Единовременно* | *На дверях помещений производственного и складского назначения и наружных установках* |
| 17 | [*Расчеты*](http://www.ogneborec.su/raschet-kategorii/)*по определению категорий помещений по взрывопожарной и пожарной опасности, относящихся к категории «В»* | *п.20 ППР, СП 12.13130.2009* | *Единовременно* | *Для помещений производственного и складского назначения, в которых имеются сгораемые вещества и материалы* |
| 18 | [*Акты*](http://www.ogneborec.su/poleznoe/obrazcy-instrukciy/)*проведения*[*огнезащитной обработки*](http://www.ogneborec.su/ognezashchitnaya-obrabotka/)  [*Акты*](http://www.ogneborec.su/poleznoe/obrazcy-instrukciy/)*проверки качества огнезащитной обработки* | *п.21 ППР* | *в соответствии с инструкцией  или не реже 1 раза в год* | *При наличии огнезащитных покрытий* |
| 19 | [*Акты*](http://www.ogneborec.su/poleznoe/obrazcy-instrukciy/)*проведения обследование целостности конструкций наружных пожарных лестниц и ограждений кровли зданий* | *п.24 ППР* | *Ежегодно* | *При наличии наружных пожарных лестниц и ограждений кровли зданий* |
| 20 | [*Акты*](http://www.ogneborec.su/poleznoe/obrazcy-instrukciy/)*проведения эксплуатационных испытаний*[*наружных пожарных лестниц*](http://www.ogneborec.su/ispytaniya/provedenie-ispytaniy-naruzhnyh-pozharnyh-lestnic/)*и*[*ограждений кровли зданий*](http://www.ogneborec.su/ispytaniya/ispytanie-ograzhdeniy-krovli/) | *п.24 ППР* | *не реже 1 раза в 5 лет* | *При наличии наружных пожарных лестниц и ограждений кровли зданий* |
| 21 | [*Знаки*](http://www.ogneborec.su/catalog/category/150/)*пожарной безопасности, в том числе обозначающие пути эвакуации и эвакуационные выходы* | *п.43 ППР* | *Единовременно* | *Согласно ГОСТ Р 12.4.026-2001, ГОСТ Р 12.2.143-2009* |
| 22 | [*Акты*](http://www.ogneborec.su/poleznoe/obrazcy-instrukciy/)*проверки огнезадерживающих устройств  (заслонок, шиберов, клапанов и др.) в  воздуховодах, устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими  установками пожарной сигнализации или пожаротушения, автоматических устройств  отключения вентиляции при пожаре* | *п.49 ППР* | *В соответствии с инструкцией завода-изготовителя* | *Если есть такие устройства и системы* |
| 23 | [*График и акты*](http://www.ogneborec.su/poleznoe/obrazcy-instrukciy/)*проведения работ по очистке  вентиляционных камер, циклонов, фильтров и  воздуховодов от горючих отходов.* | *п.50 ППР* | *не реже 1 раза в год* | *При наличии такого оборудования* |
| 24 | [*Акты*](http://www.ogneborec.su/poleznoe/obrazcy-instrukciy/)*о*[*проверке исправности*](http://www.ogneborec.su/ispytaniya/ispytanie-protivopozharnogo-vodoprovoda/)*сетей противопожарного водопровода* | *п.55 ППР* | *два раза в год* | *При наличии сетей противопожарного водопровода* |
| 25 | *Схемы противопожарного водоснабжения и схемы обвязки насосов в помещении насосной станции, а также на каждой задвижке и пожарном насосе-повысителе должна быть табличка с информацией о защищаемых помещениях, типе и количестве пожарных оросителей* | *п.58 ППР* | *Единовременно* | *При наличии такого оборудования* |
| 26 | [*Журнал*](http://www.ogneborec.su/poleznoe/obrazcy-instrukciy/)*проверки работоспособности задвижек с электроприводом и пожарных насосов-повысителей* | *п.59 ППР* | *Записи - два раза в год* | *При наличии такого оборудования* |
| 27 | [*Акты*](http://www.ogneborec.su/poleznoe/obrazcy-instrukciy/)*проверки систем противопожарной защиты – АПС, АУПТ, противодымная защита, водоснабжение, п/пожарные двери и т.п.* | *п.61 ППР* | *1 раз в квартал* | *Для всех объектов* |
| 28 | *Договор на*[*техническое обслуживание*](http://www.ogneborec.su/pozharnaya-signalizaciya/TO/)*систем пожарной безопасности с лицензированной организацией* | *п.61 ППР* | *Ежемесячное обслуживание* | *Для всех объектов, оборудованных системами* |
| 29 | [*Исполнительная документация*](http://www.ogneborec.su/pozharnaya-signalizaciya/ispdok/)*на установки и системы противопожарной защиты объекта* | *п.61 ППР* | *Единовременно* | *Для всех объектов* |
| 30 | *Годовой*[*план-график*](http://www.ogneborec.su/poleznoe/obrazcy-instrukciy/)*проведения регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты здания (*[*автоматических установок пожарной сигнализации*](http://www.ogneborec.su/uslugi/pozharnaya-signalizaciya/)*и пожаротушения,*[*систем противодымной защиты*](http://www.ogneborec.su/protivodimnaia/)*, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией)* | *п.63 ППР* | *Ежегодно* | *Для всех объектов* |
| 31 | [*Инструкция*](http://www.ogneborec.su/pozharnaya-signalizaciya/instrukcia/)*о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты объекта.* | *п.64 ППР* | *Единовременно* | *При наличии круглосуточного дежурного персонала, находится в помещении диспетчерского пункта (пожарного поста)* |
| 32 | *Сертификаты на*[*первичные средства пожаротушения*](http://www.ogneborec.su/catalog/category/101/) | *п.70 ППР* | *Единовременно* | *Для всех объектов* |
| 33 | [*Журнал*](http://www.ogneborec.su/catalog/info/855)*учета наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей, а также иных первичных средств пожаротушения* | *п.478 ППР* | *Единовременно* | *Для всех объектов* |
| 34 | *Сертификаты и паспорта, акты монтажа*[*противопожарных дверей, люков*](http://www.ogneborec.su/proem/dveri/)*. Сертификаты на противопожарную пену (если использовалась), лицензия монтажной организации* | *п.61 ППР* | *Единовременно* | *При наличии противопожарных дверей или люков* |